Galeria:

1. Projekt koncepcyjny
W zakres projektu koncepcyjnego wchodzą:
1. koncepcja systemu sterowania oświetleniem wraz z propozycją sposobu działania i doborem opraw,
1. koncepcja systemu nagłośnienia strefowego,
1. koncepcja systemu monitoringu.

2. Projekty techniczne

a.  oświetlenia ogólnego i ekspozycyjnego
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	•	dobór i rozmieszczenie opraw,
	•	parametry światła i funkcje ekspozycyjne,
	•	sceny i tryby świetlne,
	•	dokumentacja wykonawcza i trasy kablowe.
· sceny i tryby pracy dopasowane do charakteru galerii oraz wydarzeń
· pełna logika działania obejmująca zarządzanie oświetleniem, trybami pracy, harmonogramami i zdarzeniami
· dostosowanie systemu sterowania do wymagań użytkowych oraz przyszłych ekspozycji 
· przygotowanie rysunków, schematów i wytycznych dla wykonawców

b.  System sterowania i automatyki

Logika działania, harmonogramy, integracje, wytyczne i schematy.


c.  Projekt nagłośnienia – system wielostrefowy


Rozmieszczenie głośników, trasy, dobór urządzeń, dokumentacja.


d.  System monitoringu wizyjnego (CCTV)


Rozmieszczenie kamer, analiza pokrycia, okablowanie, zestawienia.


e. Dokumentacja końcowa, zestawienia i koordynacja


Zestawienia materiałów, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, finalne opracowania DWG/PDF.

3. Weryfikacja proponowanego osprzętu i urządzeń – zestawienia ilościowe i jakościowe, opis parametrów dla celów przygotowania OPZ zgodnie z wymogami pzp.



Sala Konferencyjna, Foyer, hol windy:

2. Weryfikacja istniejącej dokumentacji i zestawień sprzętu
2. Dostosowanie listy  sprzętu do realnych potrzeb Zamawiającego
2. Wykonanie rysunków z rozmieszczeniem urządzeń i przebiegu tras kablowych
2. Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych, opis parametrów sprzętu i wyposażenia dla celów przygotowania OPZ zgodnie z wymogami pzp.





