Galeria:

- Projekt koncepcyjny

W zakres projektu koncepcyjnego wchodzą:

- koncepcja systemu sterowania oświetleniem wraz z propozycją sposobu działania i doborem opraw,

- koncepcja systemu nagłośnienia strefowego,

- koncepcja systemu monitoringu.

- Projekty techniczne

- oświetlenia ogólnego i ekspozycyjnego

•	dobór i rozmieszczenie opraw,

•	parametry światła i funkcje ekspozycyjne,

•	sceny i tryby świetlne,

•	dokumentacja wykonawcza i trasy kablowe.

- sceny i tryby pracy dopasowane do charakteru galerii oraz wydarzeń

- pełna logika działania obejmująca zarządzanie oświetleniem, trybami pracy, harmonogramami i zdarzeniami

- dostosowanie systemu sterowania do wymagań użytkowych oraz przyszłych ekspozycji

- przygotowanie rysunków, schematów i wytycznych dla wykonawców

- System sterowania i automatyki

Logika działania, harmonogramy, integracje, wytyczne i schematy.

- Projekt nagłośnienia – system wielostrefowy

Rozmieszczenie głośników, trasy, dobór urządzeń, dokumentacja.

- System monitoringu wizyjnego (CCTV)

Rozmieszczenie kamer, analiza pokrycia, okablowanie, zestawienia.

- Dokumentacja końcowa, zestawienia i koordynacja

Zestawienia materiałów, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, finalne opracowania DWG/PDF.

- Weryfikacja proponowanego osprzętu i urządzeń – zestawienia ilościowe i jakościowe, opis parametrów dla celów przygotowania OPZ zgodnie z wymogami pzp.

Sala Konferencyjna, Foyer, hol windy:

  - Weryfikacja istniejącej dokumentacji i zestawień sprzętu

  - Dostosowanie listy  sprzętu do realnych potrzeb Zamawiającego

  - Wykonanie rysunków z rozmieszczeniem urządzeń i przebiegu tras kablowych

  - Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych, opis parametrów sprzętu i wyposażenia dla celów przygotowania OPZ zgodnie z wymogami pzp.